西安建筑科技大学分析测试中心测试申请表

| 预约仪器 | 场发射扫描电子显微镜 Gemini SEM 500 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 电话 |  |  |  | 导师 |  |
| 学号/工号 |  | 单位/院系 |  |  |  | 课题组 |  |
| 课题来源 | □863、973及国家科技攻关课题 □国家自然科学基金课题 □省、部级课题□校内课题 □院内课题 □横向课题 □其它____________ |  |  |  |  |  |  |
| 经费编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品描述 | 样品名称 |  |  |  |  | 样品数量 |  |
|  | 样品形态 | □粉末 □块材 □薄膜 |  |  |  |  |  |
|  | 是否磁性 | □无磁性 □弱磁性（含Fe、Co、Ni） □强磁性（可以吸起铁质物品） |  |  |  |  |  |
|  | 样品类型 | □金属 □高分子 □半导体 □陶瓷 □生物 □其他_______ |  |  |  |  |  |
|  | 前处理 | □已进行清洗及干燥处理 |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | □SEM普通观察 □SEM高分辨率观察 □EDS分析（□点 □线 □面） □EBSD分析 □喷金 次 □喷碳 次 注：不导电样品一般需进行喷金/喷碳处理 |  |  |  |  |  |  |
| 预约时间 | _____年_____月_____日________—________ |  |  |  |  |  |  |
| 导师意见 (导师/负责人) | 已详细阅读阅读“西安建筑科技大学分析测试中心场发射扫描电子显微镜Gemini SEM 500使用管理办法”，同意按照该管理办法，付费使用。 签字： 时间： |  |  |  |  |  |  |
| 实际测试 内容 | 测试时间 |  |  |  | 样品数量 |  |  |
|  | 测试项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试费用 |  | 仟 佰 拾 元整（¥＿＿＿＿＿） |  |  |  |  |
|  | 测试人签字 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 备注 | 填写本表后，请联系设备负责人进行预约确认。测试时请携带此表（纸质版）和一卡通证件。测试完毕后将实际测试内容补充完毕并由分析测试中心留存。 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 预约须知：用户预约时须有导师（或负责人）和申请人亲笔签名，方为有效申请（否则不予安排）；

2. 测试须知：请大家自觉维护仪器，对于隐瞒样品信息、自主操作不当而造成设备故障或损坏，所有损失由负责人全部承担； 3. 样品要求: 测试样品请提前一天进行清洗和干燥处理，样品需在高真空和电子束轰击下不挥发、不变形，无放射性、无腐蚀性。（1）小颗粒粉末样品：使用水或乙醇等溶剂进行稀释超声分散处理后滴在硅片上并烘干；（2）块材样品：测试面为平面，直径小于1cm，高度小于1cm。（3）拒接强磁性样品，严禁测试液体、有机、生物、不耐热、熔融蒸发、松动粉末或碎屑等含挥发物的样品。

西安建筑科技大学分析测试中心场发射扫描电子显微镜

Gemini SEM 500使用管理办法

（2021年12月制定）

- 为了保证设备的正常运行和维护，本设备运行期间实行收费制度，具体收费标准如下表：

场发射扫描电子显微镜Gemini SEM 500测试收费标准

| 测试内容 | 校内 | 校外 |
| --- | --- | --- |
| 常规样品SEM&EDS | 300元/小时 | 600元/小时 |
| 弱磁性样品SEM&EDS | 400元/小时 | 800元/小时 |
| EBSD分析 | 400元/小时 | 800元/小时 |
| 喷金 | 100元/次 | 200元/次 |
| 喷碳 | 150元/次 | 300元/次 |
| 液氮淬断（自主操作） | 20元/样品 | 50元/样品 |

注：测试费用不包括制样、特殊材料费及数据分析；

- 扫描电镜正常工作时间开放时间段为：周一至周五上午9:30—12:00，下午13:00—17:00。用户每次预约时长不低于1小时。正常工作时间段对所有用户开放。以半小时为计费单位，不足半小时的按半小时计费，超过半小时不足1小时的按1小时计费。非工作时间仅对助管和自主测试者开放。

- 实行预约登记制度。用户应至少提前3个工作日进行预约。

在大仪共享平台（http://sgch.xauat.edu.cn/dxyqweb/yingxin/yemian/default.jsp）进行网上预约后，在大型贵重仪器设备开放共享平台-开放流程或测试预约群（qq：879481332）下载并填写“场发射扫描电子显微镜测试申请单”，经由导师签字后，由设备管理员进行预约审核通过。

- 如因审稿意见或特殊原因需临时预约使用仪器者，须提供相关证明，否则预约要求不予接收。

- 如需预约使用背散射衍射探头(EBSD)，必须提前和设备管理员联系，否则不予测试。

- 样品要求：

测试样品必须使用烘箱进行烘干处理，表面清洁，在高真空和电子束轰击下不挥发、不变形，无放射性、无腐蚀性。

(1)粉末样品：小颗粒粉末样品须使用水或乙醇等溶剂进行稀释超声分散处理，取出适量溶液滴在硅片上，然后进行烘干处理，请提前一天制样并在干燥箱中烘干保存。

注：弱磁性小颗粒粉末样品无特殊情况必须提前进行超声滴片烘干处理，否则不予测试。

(2) 块材样品：测试面须较为平整，一般直径小于1cm，高度小于2cm，测试样品尺寸越小越好，请提前一天进行清洗和干燥处理；

(3) 不接收强磁性、放射性、挥发性、有毒性及不耐电子束轰击类样品。

- 用户须按照样品准备要求提前做好样品前处理。由于隐瞒样品信息、样品磁性原因等造成仪器故障的，用户及其所在课题组须承担仪器维修费用。

- 操作员在测试前必须对所测试样品进行检查，排查样品固定是否牢固、有无磁性、是否完全干燥等情况，如样品有磁性或体积过大、过重的必须提前告知仪器管理员，经管理员检查批准登记后方能测试。对于不符合要求的样品，分析测试中心不予测试。

- 预约成功后应按预约时间前来测试，如因故不能测试，需至少提前两个工作日联系设备管理老师取消预约。因用户未按照规定取消预约而造成的机时浪费，分析测试中心仍按照其预约时间收取相应费用。对于造成浪费机时累计超过3次者，该学期暂停其使用资格。

- 用户应严格按照预约时间进行测试，测试结束后由操作员确认并记录所用机时。

(1) 因用户自身原因（如样品不符合要求）造成机时浪费的，分析测试中心将按照其预约机时数收费。

(2) 因预约人员迟到原因未按时到场测试，仍按原约定时间开始计费。

(3) 若预约时间比实际使用时间超出半小时及以上，则余下时间收取50%违约金。

(4) 用户机时到时后不得延时以免影响后续人员使用。在机时空闲情况下，确需延时继续使用，需征得设备管理员同意。

- 因突然停电、仪器故障等不可预知因素导致测试无法按时开放时，分析测试中心会尽早通知相关用户，由此带来的用户损失分析测试中心不予负责。

- 寒暑假期间，仪器开放时间另行安排。开放期间，须至少提前3天预约，由设备管理员统一安排时间进行测试。

- 本规定适用于使用该设备的所有使用者，最终解释权归分析测试中心所有。

分析测试中心

2021年12月