西安建筑科技大学分析测试中心测试申请表

| 预约仪器 | Bruker D8 Advance X射线衍射仪（XRD） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 联系电话 |  | 导师姓名 |  |
| 学号/工号 |  | 单位/院系 |  | 导师邮箱 |  |
| 样品描述 | 样品名称及编号：钙钛矿薄膜 |  |  |  |  |
|  | 样品成分或元素： |  |  |  |  |
|  | 样品性状： □粉末 ☑薄膜 □块状 □其他 |  |  |  |  |
|  | 是否具有磁性（如铁钴镍锰等）： □是 □无 |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度： ℃；湿度： % |  | 检测标准 | JY/T 0587-2020 多晶体X射线衍射方法通则 |  |
| 仪器状况 | 测试前：☑无故障 □有故障： |  |  |  |  |
|  | 测试后：☑无故障 □有故障： |  |  |  |  |
| 测试内容 | - ☑ 常规常温测试 |  | - 常温慢扫测试 |  |  |
|  | - 小角测试 |  | - PDF卡片检索 |  |  |
|  | 测试参数 | 电压：40 kV；电流：40mA； 扫描速度： 10°/min ；2Ɵ测试范围： 5-90° 。 |  |  |  |
|  | 自主操作测试：□ 是 ☑ 无 |  |  | 测试数量： 3 |  |
|  | 剩余样品处理：☑ 回收 □ 不回收 |  |  | 测试时间： |  |
| 测试费用 | 仟 佰 拾 元整（¥ ） |  |  |  |  |
| 导师须知 | - XRD免费测试期间，利用所测样品数据发表文章需致谢分析测试中心。 - 文章发表后，需将文章信息返回分析测试中心李腾老师。 - 导师本人知晓样品情况和收费标准，同意测试。 |  |  |  |  |
|  | - 签字： 时间： |  |  |  |  |
| 备注 | 李腾老师 联系电话：18792850148；邮箱：18792850148@163.com 测试时请携带此表（纸质版，导师签字）和一卡通。 |  |  |  |  |

1. 本表必须有负责人和申请人亲笔签名，方为有效申请（否则不予安排）；

2. 负责人签字前请确认收费标准，收费标准不包含样品前处理，不负责结果解析，仅负责样品测试并给出建议性的数据处理结果和导出。

3. 测试时携带本表和学生证（或工作证），测试完毕后将相关内容补充完整，并由分析测试中心留存；

4. 请大家自觉维护仪器，对于隐瞒样品信息、操作不当而造成设备故障或损坏，所有损失由负责人全部承担。